**Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки здійснення державного нагляду у котлонагляді і підіймальних спорудах**

1. Сфера дії «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».
2. Прилади і пристрої безпеки вантажопідіймальних кранів і машин з машинним приводом.
3. Види технічного опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Порядок проведення опосвідчення посудин, що працюють під тиском.
4. Вимоги до канатів, які застосовуються на вантажопідіймальних кранах чи машинах.
5. Вимоги до арматури , встановленої на посудині, що працює під тиском.
6. Огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання працівників, бракування стальних канатів.
7. Фарбування і надписи на трубопроводах пари та гарячої води.
8. Сфера дії «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».
9. Дренажі на трубопроводах пари та гарячої води.
10. Прилади і пристрої безпеки стрілових кранів
11. Визначення категорій трубопроводів пари та гарячої води.
12. Вимоги до заземлення вантажопідіймальних машин.
13. Перелік підстав для аварійної зупинки парових і водогрійних котлів.
14. Вимоги до улаштування кранової колії.
15. Порядок проведення гідравлічного випробування котла
16. Підстави для перереєстрації вантажопідіймальних кранів та машин.
17. Мета проведення внутрішнього огляду і гідравлічного випробування котлів.
18. Вимоги та процедура проведення технічного огляду вантажопідіймальних кранів та машин, порядок оформлення його результатів.
19. Вимоги до організації і проведення ремонту котлів.
20. Порядок пуску у роботу вантажопідіймальних кранів і машин.
21. Вимоги до манометрів встановлених на котлах і економайзерах.
22. Основні причини аварій і нещасних випадків при експлуатації вантажопідіймальних кранів​.
23. Арматура ,прилади безпеки і контрольно-вимірювальні прилади, встановлені на котлах.
24. Сфера дії «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів».
25. Види контролю якості зварних швів на котлах. мета їх проведення і оформлення результатів контролю.
26. Види технічних оглядів ліфтів, перелік суб’єктів та підстав їх проведення.
27. Вимоги до показчиків рівня води в парових котлах.
28. Перелік обставин, за яких заборонена експлуатація ліфтів.
29. Сфера дії «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів».
30. Перелік суб’єктів, уповноважених проводити технічне обслуговування, ремонт і технічний огляд ліфтів.