Питання про перевірку знань

Правил безпечної експлуатації електроустановок  (НПАОП 40.1-1.01.97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

(НПАОП 40.1-1.21.98).

- Вимоги до посадових осіб і працівників, які виконують роботи в електроустановках Мінпаливенерго. Види відповідальності працівників, винних у порушенні правил безпечної експлуатації електроустановок. Пункти 4.1-4.6, 4.8 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Оперативне обслуговування електроустановок. Вимоги до працівників, які допускаються до оперативного обслуговування електроустановок. Група з електробезпеки для працівників в електроустановках до і понад 1000 кВ. Пункти 5.1.1, 5.1.2  Правила безпечної експлуатації електро-установок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Вимоги до працівників під час огляду електроустановок понад 1000 кВ Пункт 5.1.6 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Порядок зберігання ключів від електроустановок всіх класів напруг, їх нумерація, видача і повернення ключів після завершення огляду або роботи, Пункти 5.1.13 - 5.1.14 Правила безпечної експлуатації електро-установок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Види робіт в діючих електроустановках. Форма наряду-допуску для виконання робіт в в діючих електроустановках Пункт 5.2.1 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Організаційні заходи з безпечного проведення робіт. Відповідальність працівників за безпечне проведення робіт Пункти 6.1.1, 6.1.2 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Порядок видавання наряду, розпорядження. Пункти 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт, послідовність виконання технічних заходів. Пункт 7.1.1 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Порядок встановлення заземлень. Загальні вимоги. Встановлення та знімання переносних заземлень  в електроустановках до і понад 1000 кВ Пункти 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 Правила безпечної експлуатації електро-установок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Вимоги до працівників, які виконують роботи на струмовідних частинах електроустановок і повітряних ліній електропередавання під наведеною напругою. Пункти 16.3.1, 16.3.2 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- Порядок допуску до робіт в електроустановках відряджених працівників. Вимоги підприємства (організації), що відряджає працівників на місце відрядження. Пункти 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01.97).

- На яких працівників поширюються вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Пункт 1.1.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98)

- Для кого вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів є обов’язковими? Пункт 1.1.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Дотриманням яких вимог повинно відповідати постачання електроустаткування з-за кордону? Пункт 1.1.7 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Обов’язки керівника підприємства по організації безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Пункт 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- На які категорії стосовно заходів безпеки поділяються роботи в електроустановках? Пункт 2.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- На яку відстань забороняється наближатися до місця виявлення замикання на землю у відкритих РУ і на ПЛ напругою 6-35 кВ? Пункт 2.3.16 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- За що відповідає працівник, який видає наряд, розпорядження? Пункт 3.3.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Які роботи на ПЛ повинні виконуватися за нарядом? Пункт 3.12.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Які роботи допускається виконувати на ПЛ за розпорядженням? Пункт 3.12.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Кому дозволяється виконувати короткочасні невідкладні роботи з усунення несправностей устаткування, що можуть призвести до аварії, без наряду – за розпорядженням з наступним записом в оперативний журнал? Пункт 1.5.1.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Кому надається право видавання наряду чи розпорядження на роботу, метою якої є з запобігання аварії і ліквідація її наслідків при відсутності адміністративно-технічних працівників, які мають таке право? Пункт 5.1.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Чи допускається при аварійних роботах не виконувати всі організаційно-технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт? Пункт 5.1.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Хто дозволяє участь оперативного персоналу в ліквідації наслідків аварій (безпосередньо, шляхом нагляду за працівниками при роботах без нагляду)? Пункт 5.1.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Хто має право видавання наряду на аварійні роботи в електроустановках підприємств черговим бригадам електропоста-чальних організацій при відсутності в даний момент на підприємстві працівника, який має право видавання наряду? Пункт 5.1.5 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Яка періодичність опосвідчень стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Хто повинен входити до складу комісії, що оформляє акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Які заходи передбачаються під час опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- В які інстанції повинні після закінчення звітного періоду бути відправлені копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- В яких випадках проводять позачергове опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.5 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Які організації мають право самостійно здійснювати опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, що вичерпали свій ресурс? Пункт 8.6 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Що необхідно перевірити під час проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.7 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).

- Яку документацію (її наявність і стан) перевіряють під час опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів? Пункт 8.7.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98).