**Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки)** **у газовій промисловості**

1. Газопостачання громадських споруд
2. Вимоги до установки газобалонного обладнання.
3. Внутрішні газопроводи.
4. Вимоги до сучасних димоходів. Експлуатація димоходів. (Розділ VI пп.6.1-6.11 «Правила безпеки систем газопостачання»
5. Надземні і наземні газопроводи
6. Основні вимоги безпеки до підготовки та розпалювання газифікованого котла. Відключення котлоагрегатів від газопостачання.
7. Автомобільні газозаправні станції, автомобільні газозаправні пункти.
8. Газорегуляторні пункти та газорегуляторні пункти блокові. (Розділ V пп.2.5-2.16 «Правила безпеки систем газопостачання» НПОАП 0.00-1.76-15)
9. Сигналізатори і системи контролю загазованості
10. Організація робіт з локалізації та ліквідації аварій
11. Обов’язки керівників при проведенні газонебезпечних робіт. Оформлення нарядів-допусків.
12. Вимоги безпеки під час експлуатації підземних газопроводів
13. Захист газопроводів, сталевих підземних споруд, втому числі резервуарів, систем газопостачання від електрохімічної корозії.
14. Основні вимоги безпеки до газопостачання житлових будинків.
15. Основні вимоги до посадових осіб і обслуговуючого персоналу у відповідності з Правилами безпеки систем газопостачання
16. Основні вимоги безпеки до газонаповнювальних пунктів.
17. Класифікація газонебезпечних робіт
18. Порядок обстеження поліетиленових газопроводів
19. Порядок допуску зварників до роботи
20. Що таке установка комплексної підготовки газу. Основні вузли УКПГ та їх
21. Що таке одоризація газу ? Яка речовина застосовується в якості одоранту ? Яка норма одоризації
22. ГРС - їх функція та типи. Вимоги до їх утримання та експлуатації
23. Порядок безпечної роботи з метанолом
24. Вимоги до експлуатації газопроводів, що прокладені надземно на опорах.
25. Вимоги до влаштування підземних переходів промислових газопроводів через залізниці та автомобільні дороги.
26. Підземні сховища газу. Основні вимоги.
27. Вимоги до утилізації газового конденсату
28. Вимоги безпеки до території, проммайданчика, споруд та обладнання об’єктів НГК
29. Вимоги до безпечної експлуатації компресорних станцій.
30. Виконання земляних робіт в охоронних зонах магістральних трубопроводів.